## Construnario
Cód. Producto | Cód. Fabricante | Cód. EAN | Título Producto | Descripción producto | Descripción técnica del producto | Cantidad | Unidad | PVP | Imágenes | Adjuntos | Ficha en Construnario
Productos
05652101ACV |  |  | Caldera de condensación total modelo HeatMaster 25 TC de ACV. V15 gas natural o propano | HeatMaster 25 TC. Caldera de pie de doble servicio "Total Condensing" a gas con acumulador ACS inox Integrado. - Caldera de doble servicio "Total Condensing" que incorpora acumulador de ACS fabricado en Acero Inoxidable de tecnología Tank in Tank. - Su especial diseño de doble Tank in Tank anular, permite trabajar en régimen de condensación en generación de ACS gracias al Tanque "condensador" inferior. - La caldera está diseñada para trabajar a temperaturas de producción de ACS superiores a 70ºC. - Intercambiador humos/agua en acero inoxidable con un volumen óptimo para un funcionamiento más estable y resistencia a la corrosión inigualable. - SISTEMA electrónico ACVMax de última generación. - Incorpora señales de alarma y control externo 0-10 V. - Compatibilidad con protocolos de comunicación OpenTherm 3.2 y Modbus. - Equipada con quemador premezcla, gas natural o propano. - La gran capacidad de circuito primario permite poder trabajar hasta con varios circuitos diferentes de calefacción sin necesidad de compensador hidráulico. - Disponible en gas propano. -SISTEMA TANK-IN-TANK GARANTÍA DE 2 AÑOS (ver las condiciones de venta). |  | 0 | u | 0 | https://www.construnario.com/bc3/9565/HeatMaster.jpg |  | https://www.construnario.com/diccionario/ficha_producto.aspx?id=10522380
05652201ACV |  |  | Caldera de condensación total modelo HeatMaster 35 TC de ACV. V15 gas natural o propano | HeatMaster 35 TC. Caldera de pie de doble servicio "Total Condensing" a gas con acumulador ACS inox Integrado. - Caldera de doble servicio "Total Condensing" que incorpora acumulador de ACS fabricado en Acero Inoxidable de tecnología Tank in Tank. - Su especial diseño de doble Tank in Tank anular, permite trabajar en régimen de condensación en generación de ACS gracias al Tanque "condensador" inferior. - La caldera está diseñada para trabajar a temperaturas de producción de ACS superiores a 70ºC. - Intercambiador humos/agua en acero inoxidable con un volumen óptimo para un funcionamiento más estable y resistencia a la corrosión inigualable. - SISTEMA electrónico ACVMax de última generación. - Incorpora señales de alarma y control externo 0-10 V. - Compatibilidad con protocolos de comunicación OpenTherm 3.2 y Modbus. - Equipada con quemador premezcla, gas natural o propano. - La gran capacidad de circuito primario permite poder trabajar hasta con varios circuitos diferentes de calefacción sin necesidad de compensador hidráulico. - Disponible en gas propano. -SISTEMA TANK-IN-TANK GARANTÍA DE 2 AÑOS (ver las condiciones de venta). |  | 0 | u | 0 | https://www.construnario.com/bc3/9565/HeatMaster.jpg |  | https://www.construnario.com/diccionario/ficha_producto.aspx?id=10522381
A1002889ACV |  |  | Calderas de pie de condensación a gas modeloCompact Condens 170 de ACV | Compact Condens 170. Caldera de pie de condensación ideal para instalaciones comunitarias y del sector terciario. - Con su rendimiento hasta el 107,5% permite un uso de la energía extraordinariamente elevado gracias a su intercambiador de calor de altísima eficiencia. - SISTEMA de recuperación de calor de los gases de combustión que con otros sistemas podrían estar dispersos en el ambiente. - Instalación de una base compacta, ideal para las instalaciones que requieren potencia elevada, alto rendimiento y dimensiones globalmente reducidas. - Máxima modularidad y flexibilidad: diseñada para asegurar el máximo confort en edificios de mediana y grandes dimensiones como oficinas, residencias, escuelas, centros comerciales, etc. - Simplicidad de instalación y eficiencia garantizada: Dispone de un SISTEMA de regulación en función de la temperatura exterior y de la propia agua caliente sanitaria directamente integrado en el Panel de mandos. - fácil Conexión a uno o más circuitos de calefacción a alta o baja temperatura y a un circuito de agua caliente sanitaria. - SISTEMA de regulación MAXSYS. - Disponible en 4 modelos de 170 a 300 kW de potencia. - Ideales para ser montados en cascada alcanzando potencias de hasta 1200 kW. |  | 0 | u | 0 | https://www.construnario.com/bc3/9565/Compact_condens.jpg |  | https://www.construnario.com/diccionario/ficha_producto.aspx?id=13422694