## Construnario
Cod. Producto | Cod. EAN | Título Producto | Descripción producto | Product technical description | Cantidad | Unidad | PVP
Gama general
Serie Alpha
ALPHA600LCD |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, Alpha 600VA/300 W | - Función incorporada de encendido en batería. - Reencendido automático. - Control por microprocesador. - Equipado con cuatro Taps de regulación AVR. - Puerto de comunicación RS-232 DB9 ó USB. - Carga de la batería cuando el UPS está apagado. - Provee protección al fax modem línea telefónica. - Provisto de protección contra descargas sobre carga y sobre voltaje. |  | 0 | u | 0
ALPHA800LCD |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, Alpha 800VA/420 W | - Función incorporada de encendido en batería. - Reencendido automático. - Control por microprocesador. - Equipado con cuatro Taps de regulación AVR. - Puerto de comunicación RS-232 DB9 ó USB. - Carga de la batería cuando el UPS está apagado. - Provee protección al fax modem línea telefónica. - Provisto de protección contra descargas sobre carga y sobre voltaje. |  | 0 | u | 0
ALPHA1200LCD |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, Alpha 1200VA/600 W | - Función incorporada de encendido en batería. - Reencendido automático. - Control por microprocesador. - Equipado con cuatro Taps de regulación AVR. - Puerto de comunicación RS-232 DB9 ó USB. - Carga de la batería cuando el UPS está apagado. - Provee protección al fax modem línea telefónica. - Provisto de protección contra descargas sobre carga y sobre voltaje. |  | 0 | u | 0
ALPHA2000LCD |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, 2000VA/960 W | - Función incorporada de encendido en batería. - Reencendido automático. - Control por microprocesador. - Equipado con cuatro Taps de regulación AVR. - Puerto de comunicación RS-232 DB9 ó USB. - Carga de la batería cuando el UPS está apagado. - Provee protección al fax modem línea telefónica. - Provisto de protección contra descargas sobre carga y sobre voltaje. |  | 0 | u | 0
Serie Omega
OMEGA2000T_TR |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, Omega 2000 VA/1400W | - Torre y Torre Rack. - Onda senoidal pura. - 6 tomas IEC europeas. - Controlado por microprocesador. - Puerto de comunicación RS-232. - Cables y software incluidos. - Pantalla LCD. |  | 0 | u | 0
OMEGA3000T_TR |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, Omega 3000 VA/2100W | - Torre y Torre Rack. - Onda senoidal pura. - 6 tomas IEC europeas. - Controlado por microprocesador. - Puerto de comunicación RS-232. - Cables y software incluidos. - Pantalla LCD. |  | 0 | u | 0
Serie Amplon RT
RT5K |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, Amplon 5kVA/4.5kW | - Torre o Rack. - 1+1 paralelo redundante. - Factor de potencia de salida 0,9. - Factor de potencia de entrada >0,99 y THDi <5%. - Puerto de comunicación RS-232. - Cables y software incluidos. - Display LCD multilenguaje. - Opciones de autonomía extendida. |  | 0 | u | 0
RT6K |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, Amplon 5kVA/4.5kW | - Torre o Rack. - 1+1 paralelo redundante. - Factor de potencia de salida 0,9. - Factor de potencia de entrada >0,99 y THDi <5%. - Puerto de comunicación RS-232. - Cables y software incluidos. - Display LCD multilenguaje. - Opciones de autonomía extendida. |  | 0 | u | 0
RT10K |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, Amplon 10kVA/9kW | - Torre o Rack. - 1+1 paralelo redundante. - Factor de potencia de salida 0,9. - Factor de potencia de entrada >0,99 y THDi <5%. - Puerto de comunicación RS-232. - Cables y software incluidos. - Display LCD multilenguaje. - Opciones de autonomía extendida. |  | 0 | u | 0
Serie BB
BB10 |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie BB 10 KVA | - Inversor con tecnología TLI. - Muy alto rendimiento (hasta 94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Ultracompacto (footprint). - Amplio rango de tensión de entrada (±25%). - RS232 Y SNMP. |  | 0 | u | 0
BB15 |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie BB 15 KVA | - Inversor con tecnología TLI. - Muy alto rendimiento (hasta 94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Ultracompacto (footprint). - Amplio rango de tensión de entrada (±25%). - RS232 Y SNMP. |  | 0 | u | 0
BB20 |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie BB 20 KVA | - Inversor con tecnología TLI. - Muy alto rendimiento (hasta 94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Ultracompacto (footprint). - Amplio rango de tensión de entrada (±25%). - RS232 Y SNMP. |  | 0 | u | 0
Serie BC
BC10 |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie BC 10KVA | - Inversor con tecnología TLI. - Muy alto rendimiento (hasta 94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Ultracompacto (footprint). - Amplio rango de tensión de entrada (±25%). - RS232 Y SNMP. |  | 0 | u | 0
BC15 |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie BC 15KVA | - Inversor con tecnología TLI. - Muy alto rendimiento (hasta 94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Ultracompacto (footprint). - Amplio rango de tensión de entrada (±25%). - RS232 Y SNMP. |  | 0 | u | 0
BC20 |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie BC 20KVA | - Inversor con tecnología TLI. - Muy alto rendimiento (hasta 94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Ultracompacto (footprint). - Amplio rango de tensión de entrada (±25%). - RS232 Y SNMP. |  | 0 | u | 0
Serie C
C20KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie C 20KVA | - Rectificador e inversor de IGBT. - Muy alto rendimiento (>94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Paralelizable hasta 6 unidades. - Gestión inteligente redundante. - Función ECO-MODE. |  | 0 | u | 0
C30KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie C 30KVA | - Rectificador e inversor de IGBT. - Muy alto rendimiento (>94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Paralelizable hasta 6 unidades. - Gestión inteligente redundante. - Función ECO-MODE. |  | 0 | u | 0
C40KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie C 40KVA | - Rectificador e inversor de IGBT. - Muy alto rendimiento (>94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Paralelizable hasta 6 unidades. - Gestión inteligente redundante. - Función ECO-MODE. |  | 0 | u | 0
C60KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie C 60KVA | - Rectificador e inversor de IGBT. - Muy alto rendimiento (>94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Paralelizable hasta 6 unidades. - Gestión inteligente redundante. - Función ECO-MODE. |  | 0 | u | 0
C80KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie C 80KVA | - Rectificador e inversor de IGBT. - Muy alto rendimiento (>94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Paralelizable hasta 6 unidades. - Gestión inteligente redundante. - Función ECO-MODE. |  | 0 | u | 0
C100KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie C 100KVA | - Rectificador e inversor de IGBT. - Muy alto rendimiento (>94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Paralelizable hasta 6 unidades. - Gestión inteligente redundante. - Función ECO-MODE. |  | 0 | u | 0
C120KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie C 120KVA | - Rectificador e inversor de IGBT. - Muy alto rendimiento (>94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Paralelizable hasta 6 unidades. - Gestión inteligente redundante. - Función ECO-MODE. |  | 0 | u | 0
Serie D
D120KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie D 120KVA | - Rectificador e inversor de IGBT. - Muy alto rendimiento (>94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Paralelizable hasta 6 unidades. - Gestión inteligente redundante. - Función ECO-MODE. |  | 0 | u | 0
D160KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie D 160KVA | - Rectificador e inversor de IGBT. - Muy alto rendimiento (>94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Paralelizable hasta 6 unidades. - Gestión inteligente redundante. - Función ECO-MODE. |  | 0 | u | 0
D200KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie D 200KVA | - Rectificador e inversor de IGBT. - Muy alto rendimiento (>94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Paralelizable hasta 6 unidades. - Gestión inteligente redundante. - Función ECO-MODE. |  | 0 | u | 0
D250KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie D 250KVA | - Rectificador e inversor de IGBT. - Muy alto rendimiento (>94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Paralelizable hasta 6 unidades. - Gestión inteligente redundante. - Función ECO-MODE. |  | 0 | u | 0
D300KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie D 300KVA | - Rectificador e inversor de IGBT. - Muy alto rendimiento (>94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Paralelizable hasta 6 unidades. - Gestión inteligente redundante. - Función ECO-MODE. |  | 0 | u | 0
D400KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie D 400KVA | - Rectificador e inversor de IGBT. - Muy alto rendimiento (>94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Paralelizable hasta 6 unidades. - Gestión inteligente redundante. - Función ECO-MODE. |  | 0 | u | 0
D500KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie D 500KVA | - Rectificador e inversor de IGBT. - Muy alto rendimiento (>94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Paralelizable hasta 6 unidades. - Gestión inteligente redundante. - Función ECO-MODE. |  | 0 | u | 0
D600KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, serie D 600KVA | - Rectificador e inversor de IGBT. - Muy alto rendimiento (>94% CA/CA). - Factor de potencia elevado (≥99%). - THDi <4% (corriente de entrada). - THD <2% (tensión de salida). - Paralelizable hasta 6 unidades. - Gestión inteligente redundante. - Función ECO-MODE. |  | 0 | u | 0
Modulares
Serie RM300/30X
RM300_30X |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, RM300/30X, 25-900KVA | - Modular, ampliable, redundante. - Máxima flexibilidad, posibilidad de crecimiento hasta 900 KVA. - Ultracompacto, módulos de 30KVA en solo 3U de altura. - Módulos intercambiables y sustituibles en caliente. - Rectificador e inversor con IGBTs. - Factor de potencia unidad. - Baja distorsión armónica de corriente. - Alto rendimiento, baja disipación de calor. |  | 0 | u | 0
RM250_25X |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, RM250/25X, 25-900KVA | - Modular, ampliable, redundante. - Máxima flexibilidad, posibilidad de crecimiento hasta 900 KVA. - Ultracompacto, módulos de 30KVA en solo 3U de altura. - Módulos intercambiables y sustituibles en caliente. - Rectificador e inversor con IGBTs. - Factor de potencia unidad. - Baja distorsión armónica de corriente. - Alto rendimiento, baja disipación de calor. |  | 0 | u | 0
RM180_30X |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, RM180/30X, 25-900KVA | - Modular, ampliable, redundante. - Máxima flexibilidad, posibilidad de crecimiento hasta 900 KVA. - Ultracompacto, módulos de 30KVA en solo 3U de altura. - Módulos intercambiables y sustituibles en caliente. - Rectificador e inversor con IGBTs. - Factor de potencia unidad. - Baja distorsión armónica de corriente. - Alto rendimiento, baja disipación de calor. |  | 0 | u | 0
RM150_25X |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, RM150/25X, 25-900KVA | - Modular, ampliable, redundante. - Máxima flexibilidad, posibilidad de crecimiento hasta 900 KVA. - Ultracompacto, módulos de 30KVA en solo 3U de altura. - Módulos intercambiables y sustituibles en caliente. - Rectificador e inversor con IGBTs. - Factor de potencia unidad. - Baja distorsión armónica de corriente. - Alto rendimiento, baja disipación de calor. |  | 0 | u | 0
RML200_20X |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, RMl200/20X, 15-600KVA | - Modular, ampliable, redundante. - Máxima flexibilidad, posibilidad de crecimiento hasta 900 KVA. - Ultracompacto, módulos de 30KVA en solo 3U de altura. - Módulos intercambiables y sustituibles en caliente. - Rectificador e inversor con IGBTs. - Factor de potencia unidad. - Baja distorsión armónica de corriente. - Alto rendimiento, baja disipación de calor. |  | 0 | u | 0
RML150_15X |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, RML150/15X, 15-600KVA | - Modular, ampliable, redundante. - Máxima flexibilidad, posibilidad de crecimiento hasta 900 KVA. - Ultracompacto, módulos de 30KVA en solo 3U de altura. - Módulos intercambiables y sustituibles en caliente. - Rectificador e inversor con IGBTs. - Factor de potencia unidad. - Baja distorsión armónica de corriente. - Alto rendimiento, baja disipación de calor. |  | 0 | u | 0
RML120_20X |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, RML120/205X, 15-600KVA | - Modular, ampliable, redundante. - Máxima flexibilidad, posibilidad de crecimiento hasta 900 KVA. - Ultracompacto, módulos de 30KVA en solo 3U de altura. - Módulos intercambiables y sustituibles en caliente. - Rectificador e inversor con IGBTs. - Factor de potencia unidad. - Baja distorsión armónica de corriente. - Alto rendimiento, baja disipación de calor. |  | 0 | u | 0
RML90_15X |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, RML900/15X, 15-600KVA | - Modular, ampliable, redundante. - Máxima flexibilidad, posibilidad de crecimiento hasta 900 KVA. - Ultracompacto, módulos de 30KVA en solo 3U de altura. - Módulos intercambiables y sustituibles en caliente. - Rectificador e inversor con IGBTs. - Factor de potencia unidad. - Baja distorsión armónica de corriente. - Alto rendimiento, baja disipación de calor. |  | 0 | u | 0
Serie ModulR+
PHIMODULR |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, PHI ModulR | - Modular, ampliable, redundante. - Máxima flexibilidad, posibilidad de crecimiento. - Ultracompacto, alta densidad de potencia. - Módulos intercambiables y sustituibles en caliente. - Rectificador e inversor con IGBTs. - Factor de potencia unidad. - Baja distorsión armónica de corriente. - Alto rendimiento, baja disipación de calor. |  | 0 | u | 0
SAIMODULRSA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, SAI ModulR SA | - Modular, ampliable, redundante. - Máxima flexibilidad, posibilidad de crecimiento. - Ultracompacto, alta densidad de potencia. - Módulos intercambiables y sustituibles en caliente. - Rectificador e inversor con IGBTs. - Factor de potencia unidad. - Baja distorsión armónica de corriente. - Alto rendimiento, baja disipación de calor. |  | 0 | u | 0
Serie RMX540
RM540_30X |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, RM540/30X | - Sistema modular con redundancia N+X - Sustituibles en caliente. - Módulos de 30KVA en solo 3U de altura. - Ecológico y eficiente: >95% CA/CA. - Factor de potencia de entrada >0,99 y THDi<3%. - Control "Full DSP": estabilidad, fiabilidad y seguridad. - Última generación de módulos IGBT. - Función "Self Aging mode". |  | 0 | u | 0
RM450_25X |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, RM450/25X | - Sistema modular con redundancia N+X - Sustituibles en caliente. - Módulos de 30KVA en solo 3U de altura. - Ecológico y eficiente: >95% CA/CA. - Factor de potencia de entrada >0,99 y THDi<3%. - Control "Full DSP": estabilidad, fiabilidad y seguridad. - Última generación de módulos IGBT. - Función "Self Aging mode". |  | 0 | u | 0
RML360_20X |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, RML360/20X | - Sistema modular con redundancia N+X - Sustituibles en caliente. - Módulos de 30KVA en solo 3U de altura. - Ecológico y eficiente: >95% CA/CA. - Factor de potencia de entrada >0,99 y THDi<3%. - Control "Full DSP": estabilidad, fiabilidad y seguridad. - Última generación de módulos IGBT. - Función "Self Aging mode". |  | 0 | u | 0
RML270_15X |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, RML270/15X | - Sistema modular con redundancia N+X - Sustituibles en caliente. - Módulos de 30KVA en solo 3U de altura. - Ecológico y eficiente: >95% CA/CA. - Factor de potencia de entrada >0,99 y THDi<3%. - Control "Full DSP": estabilidad, fiabilidad y seguridad. - Última generación de módulos IGBT. - Función "Self Aging mode". |  | 0 | u | 0
Serie MEGA+
MEGA25KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, MEGA 25KVA | - La mayor densidad de potencia en el mínimo espacio. - Diseño e ingeniería únicos. - Redundancia real N+1 en paralelo. - Mantenimiento minimizado. - Máximo tiempo de disponibilidad. - Factor de potencia de salida 1. - Escalabilidad flexible |  | 0 | u | 0
MEGA50KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, MEGA 50KVA | - La mayor densidad de potencia en el mínimo espacio. - Diseño e ingeniería únicos. - Redundancia real N+1 en paralelo. - Mantenimiento minimizado. - Máximo tiempo de disponibilidad. - Factor de potencia de salida 1. - Escalabilidad flexible |  | 0 | u | 0
MEGA75KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, MEGA 75KVA | - La mayor densidad de potencia en el mínimo espacio. - Diseño e ingeniería únicos. - Redundancia real N+1 en paralelo. - Mantenimiento minimizado. - Máximo tiempo de disponibilidad. - Factor de potencia de salida 1. - Escalabilidad flexible |  | 0 | u | 0
MEGA100KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, MEGA 100KVA | - La mayor densidad de potencia en el mínimo espacio. - Diseño e ingeniería únicos. - Redundancia real N+1 en paralelo. - Mantenimiento minimizado. - Máximo tiempo de disponibilidad. - Factor de potencia de salida 1. - Escalabilidad flexible |  | 0 | u | 0
MEGA125KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, MEGA 125KVA | - La mayor densidad de potencia en el mínimo espacio. - Diseño e ingeniería únicos. - Redundancia real N+1 en paralelo. - Mantenimiento minimizado. - Máximo tiempo de disponibilidad. - Factor de potencia de salida 1. - Escalabilidad flexible |  | 0 | u | 0
MEGA150KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, MEGA 150KVA | - La mayor densidad de potencia en el mínimo espacio. - Diseño e ingeniería únicos. - Redundancia real N+1 en paralelo. - Mantenimiento minimizado. - Máximo tiempo de disponibilidad. - Factor de potencia de salida 1. - Escalabilidad flexible |  | 0 | u | 0
MEGA175KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, MEGA 175KVA | - La mayor densidad de potencia en el mínimo espacio. - Diseño e ingeniería únicos. - Redundancia real N+1 en paralelo. - Mantenimiento minimizado. - Máximo tiempo de disponibilidad. - Factor de potencia de salida 1. - Escalabilidad flexible |  | 0 | u | 0
MEGA200KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, MEGA 200KVA | - La mayor densidad de potencia en el mínimo espacio. - Diseño e ingeniería únicos. - Redundancia real N+1 en paralelo. - Mantenimiento minimizado. - Máximo tiempo de disponibilidad. - Factor de potencia de salida 1. - Escalabilidad flexible |  | 0 | u | 0
MEGA225KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, MEGA 225KVA | - La mayor densidad de potencia en el mínimo espacio. - Diseño e ingeniería únicos. - Redundancia real N+1 en paralelo. - Mantenimiento minimizado. - Máximo tiempo de disponibilidad. - Factor de potencia de salida 1. - Escalabilidad flexible |  | 0 | u | 0
MEGA250KVA |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, MEGA 250KVA | - La mayor densidad de potencia en el mínimo espacio. - Diseño e ingeniería únicos. - Redundancia real N+1 en paralelo. - Mantenimiento minimizado. - Máximo tiempo de disponibilidad. - Factor de potencia de salida 1. - Escalabilidad flexible |  | 0 | u | 0
Serie NH Plus
NHP20 |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, NHP20KVA | - Sistema modular y redundante. - Sustitución de módulos en caliente. - Dos puertos inteligentes y seis salidas programables "dry contacts". - Factor de potencia de entrada >0,99 y THDi<3%. - Alta eficiencia: >94% al 30% de carga. - Compatible en instalaciones con grupo generador. |  | 0 | u | 0
NHP40 |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, NHP40KVA | - Sistema modular y redundante. - Sustitución de módulos en caliente. - Dos puertos inteligentes y seis salidas programables "dry contacts". - Factor de potencia de entrada >0,99 y THDi<3%. - Alta eficiencia: >94% al 30% de carga. - Compatible en instalaciones con grupo generador. |  | 0 | u | 0
NHP60 |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, NHP60KVA | - Sistema modular y redundante. - Sustitución de módulos en caliente. - Dos puertos inteligentes y seis salidas programables "dry contacts". - Factor de potencia de entrada >0,99 y THDi<3%. - Alta eficiencia: >94% al 30% de carga. - Compatible en instalaciones con grupo generador. |  | 0 | u | 0
NHP80 |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, NHP80KVA | - Sistema modular y redundante. - Sustitución de módulos en caliente. - Dos puertos inteligentes y seis salidas programables "dry contacts". - Factor de potencia de entrada >0,99 y THDi<3%. - Alta eficiencia: >94% al 30% de carga. - Compatible en instalaciones con grupo generador. |  | 0 | u | 0
NHP100 |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, NHP100KVA | - Sistema modular y redundante. - Sustitución de módulos en caliente. - Dos puertos inteligentes y seis salidas programables "dry contacts". - Factor de potencia de entrada >0,99 y THDi<3%. - Alta eficiencia: >94% al 30% de carga. - Compatible en instalaciones con grupo generador. |  | 0 | u | 0
NHP120 |  | Sistema de alimentación ininterrumpida, NHP120KVA | - Sistema modular y redundante. - Sustitución de módulos en caliente. - Dos puertos inteligentes y seis salidas programables "dry contacts". - Factor de potencia de entrada >0,99 y THDi<3%. - Alta eficiencia: >94% al 30% de carga. - Compatible en instalaciones con grupo generador. |  | 0 | u | 0
Especiales
Serie SPS
RegletaSPS |  | Regleta avanzada de gestión y monitorización remota | - Informa sobre el valor de tensión, corriente, frecuencia, potencia activa y potencia reactiva de cada una de las salidas. - Permite el apagado y encendido remoto de cada salida de manera independiente. - Programación de tareas. - Batería recargable integrada. - Módulo GSM/3G. - Grabación de datos e histórico de eventos. |  | 0 | u | 0
Serie INVER-X
INVER3KVA |  | Inversor/cargador 3KVA | - Inversor / Cargador multiservicio. - Entrada continua y/o alterna. - 170VCA-280VCA / Generador 90-280VCA - 230VCA Senoidal pura |  | 0 | u | 0
INVER5KVA |  | Inversor/cargador 5KVA | - Inversor / Cargador multiservicio. - Entrada continua y/o alterna. - 170VCA-280VCA / Generador 90-280VCA - 230VCA Senoidal pura |  | 0 | u | 0
Estabilizadores
Serie HAGVC
HGVC-01K |  | Estabilizador analógico, 1KVA | - Fácil instalación y puesta en marcha. - Voltímetros y amperímetros de entrada y salida (según potencia). - Control de regulación electrónico sin posibilidad de bloqueos. - Arranque retardado para grupos electrógenos. - Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida. - Protección contra sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito... - Estabilización de la tensión de salida típica al ±2%. - By-pass manual (opcional) y arranque automático tras fallo de red. |  | 0 | u | 0
HGVC-02K |  | Estabilizador analógico, 2KVA | - Fácil instalación y puesta en marcha. - Voltímetros y amperímetros de entrada y salida (según potencia). - Control de regulación electrónico sin posibilidad de bloqueos. - Arranque retardado para grupos electrógenos. - Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida. - Protección contra sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito... - Estabilización de la tensión de salida típica al ±2%. - By-pass manual (opcional) y arranque automático tras fallo de red. |  | 0 | u | 0
HGVC-03K |  | Estabilizador analógico, 3KVA | - Fácil instalación y puesta en marcha. - Voltímetros y amperímetros de entrada y salida (según potencia). - Control de regulación electrónico sin posibilidad de bloqueos. - Arranque retardado para grupos electrógenos. - Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida. - Protección contra sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito... - Estabilización de la tensión de salida típica al ±2%. - By-pass manual (opcional) y arranque automático tras fallo de red. |  | 0 | u | 0
Serie HGVCD
HCVCD-05K |  | Estabilizador monofásico, 5KVA | - Fácil instalación y puesta en marcha. - Pantalla LCD para la visualización de parámetros. - Control de regulación mediante microprocesador. - Arranque retardado para grupos electrógenos. - Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida. - Protección contra sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito... - Estabilización de la tensión de salida típica al ±2%. - By-pass manual (opcional) y arranque automático tras fallo de red. |  | 0 | u | 0
HCVCD-08K |  | Estabilizador monofásico, 8KVA | - Fácil instalación y puesta en marcha. - Pantalla LCD para la visualización de parámetros. - Control de regulación mediante microprocesador. - Arranque retardado para grupos electrógenos. - Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida. - Protección contra sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito... - Estabilización de la tensión de salida típica al ±2%. - By-pass manual (opcional) y arranque automático tras fallo de red. |  | 0 | u | 0
HCVCD-10K |  | Estabilizador monofásico, 10KVA | - Fácil instalación y puesta en marcha. - Pantalla LCD para la visualización de parámetros. - Control de regulación mediante microprocesador. - Arranque retardado para grupos electrógenos. - Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida. - Protección contra sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito... - Estabilización de la tensión de salida típica al ±2%. - By-pass manual (opcional) y arranque automático tras fallo de red. |  | 0 | u | 0
HCVCD-20K |  | Estabilizador monofásico, 20KVA | - Fácil instalación y puesta en marcha. - Pantalla LCD para la visualización de parámetros. - Control de regulación mediante microprocesador. - Arranque retardado para grupos electrógenos. - Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida. - Protección contra sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito... - Estabilización de la tensión de salida típica al ±2%. - By-pass manual (opcional) y arranque automático tras fallo de red. |  | 0 | u | 0
Serie HASVCD
HSVCD-6K |  | Estabilizador trifásico, 6KVA | - Fácil instalación y puesta en marcha. - Pantalla LCD para la visualización de parámetros. - Control de regulación mediante microprocesador independiente por fase. - Arranque retardado para grupos electrógenos. - Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida. - Protección contra sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito... - Estabilización de la tensión de salida típica al ±2%. - By-pass manual (opcional) y arranque automático tras fallo de red. |  | 0 | u | 0
HSVCD-9K |  | Estabilizador trifásico, 9KVA | - Fácil instalación y puesta en marcha. - Pantalla LCD para la visualización de parámetros. - Control de regulación mediante microprocesador independiente por fase. - Arranque retardado para grupos electrógenos. - Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida. - Protección contra sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito... - Estabilización de la tensión de salida típica al ±2%. - By-pass manual (opcional) y arranque automático tras fallo de red. |  | 0 | u | 0
HSVCD-15K |  | Estabilizador trifásico, 15KVA | - Fácil instalación y puesta en marcha. - Pantalla LCD para la visualización de parámetros. - Control de regulación mediante microprocesador independiente por fase. - Arranque retardado para grupos electrógenos. - Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida. - Protección contra sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito... - Estabilización de la tensión de salida típica al ±2%. - By-pass manual (opcional) y arranque automático tras fallo de red. |  | 0 | u | 0
HSVCD-20K |  | Estabilizador trifásico, 20KVA | - Fácil instalación y puesta en marcha. - Pantalla LCD para la visualización de parámetros. - Control de regulación mediante microprocesador independiente por fase. - Arranque retardado para grupos electrógenos. - Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida. - Protección contra sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito... - Estabilización de la tensión de salida típica al ±2%. - By-pass manual (opcional) y arranque automático tras fallo de red. |  | 0 | u | 0
HSVCD-30K |  | Estabilizador trifásico, 30KVA | - Fácil instalación y puesta en marcha. - Pantalla LCD para la visualización de parámetros. - Control de regulación mediante microprocesador independiente por fase. - Arranque retardado para grupos electrógenos. - Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida. - Protección contra sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito... - Estabilización de la tensión de salida típica al ±2%. - By-pass manual (opcional) y arranque automático tras fallo de red. |  | 0 | u | 0
HSVCD-45K |  | Estabilizador trifásico, 45KVA | - Fácil instalación y puesta en marcha. - Pantalla LCD para la visualización de parámetros. - Control de regulación mediante microprocesador independiente por fase. - Arranque retardado para grupos electrógenos. - Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida. - Protección contra sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito... - Estabilización de la tensión de salida típica al ±2%. - By-pass manual (opcional) y arranque automático tras fallo de red. |  | 0 | u | 0
HSVCD-60K |  | Estabilizador trifásico, 60KV | - Fácil instalación y puesta en marcha. - Pantalla LCD para la visualización de parámetros. - Control de regulación mediante microprocesador independiente por fase. - Arranque retardado para grupos electrógenos. - Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida. - Protección contra sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito... - Estabilización de la tensión de salida típica al ±2%. - By-pass manual (opcional) y arranque automático tras fallo de red. |  | 0 | u | 0
Serie HASBW-F
HASBW-F-80-K |  | Estabilizador trifásico gran potencia, 80KVA | - Fácil instalación y puesta en marcha. - Indicadores para la visualización de parámetros. - Control de regulación mediante microprocesador independiente por fase. - Arranque retardado para grupos electrógenos. - Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida. - Protección contra sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito... - Estabilización de la tensión de salida típica al ±2%. - By-pass manual (opcional) y arranque automático tras fallo de red. |  | 0 | u | 0
HASBW-F-100-K |  | Estabilizador trifásico gran potencia, 100KVA | - Fácil instalación y puesta en marcha. - Indicadores para la visualización de parámetros. - Control de regulación mediante microprocesador independiente por fase. - Arranque retardado para grupos electrógenos. - Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida. - Protección contra sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito... - Estabilización de la tensión de salida típica al ±2%. - By-pass manual (opcional) y arranque automático tras fallo de red. |  | 0 | u | 0
HASBW-F-120-K |  | Estabilizador trifásico gran potencia, 120KVA | - Fácil instalación y puesta en marcha. - Indicadores para la visualización de parámetros. - Control de regulación mediante microprocesador independiente por fase. - Arranque retardado para grupos electrógenos. - Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida. - Protección contra sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito... - Estabilización de la tensión de salida típica al ±2%. - By-pass manual (opcional) y arranque automático tras fallo de red. |  | 0 | u | 0
HASBW-F-150-K |  | Estabilizador trifásico gran potencia, 150KVA | - Fácil instalación y puesta en marcha. - Indicadores para la visualización de parámetros. - Control de regulación mediante microprocesador independiente por fase. - Arranque retardado para grupos electrógenos. - Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida. - Protección contra sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito... - Estabilización de la tensión de salida típica al ±2%. - By-pass manual (opcional) y arranque automático tras fallo de red. |  | 0 | u | 0
HASBW-F-180-K |  | Estabilizador trifásico gran potencia, 180KVA | - Fácil instalación y puesta en marcha. - Indicadores para la visualización de parámetros. - Control de regulación mediante microprocesador independiente por fase. - Arranque retardado para grupos electrógenos. - Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida. - Protección contra sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito... - Estabilización de la tensión de salida típica al ±2%. - By-pass manual (opcional) y arranque automático tras fallo de red. |  | 0 | u | 0
Powergrid
PW800W |  | Alimentador Powergrid 800w UPS-EC | La alimentación universal. En cualquier lugar y en cualquier condición. Entrada simultánea universal: CA (100Vac-264Vac /47Hz-440Hz) y CC (20Vdc-32Vdc ó 41Vdc-56Vdc). Especial para aplicaciones móviles, remotas, robustas y ligeras y con Standard MILI. Utilizando la solución más avanzada del mundo en baterías: LIP (LiFePO4) |  | 0 | u | 0
PW1000W |  | Alimentador Powergrid 1000w UPS | La alimentación universal. En cualquier lugar y en cualquier condición. Entrada simultánea universal: CA (100Vac-264Vac /47Hz-440Hz) y CC (20Vdc-32Vdc ó 41Vdc-56Vdc). Especial para aplicaciones móviles, remotas, robustas y ligeras y con Standard MILI. Utilizando la solución más avanzada del mundo en baterías: LIP (LiFePO4) |  | 0 | u | 0
PW1500VA |  | Alimentador Powergrid 1500VA UPS | La alimentación universal. En cualquier lugar y en cualquier condición. Entrada simultánea universal: CA (100Vac-264Vac /47Hz-440Hz) y CC (20Vdc-32Vdc ó 41Vdc-56Vdc). Especial para aplicaciones móviles, remotas, robustas y ligeras y con Standard MILI. Utilizando la solución más avanzada del mundo en baterías: LIP (LiFePO4) |  | 0 | u | 0
PW3000VA |  | Alimentador Powergrid 3000VA UPS | La alimentación universal. En cualquier lugar y en cualquier condición. Entrada simultánea universal: CA (100Vac-264Vac /47Hz-440Hz) y CC (20Vdc-32Vdc ó 41Vdc-56Vdc). Especial para aplicaciones móviles, remotas, robustas y ligeras y con Standard MILI. Utilizando la solución más avanzada del mundo en baterías: LIP (LiFePO4) |  | 0 | u | 0
PWBXM24V |  | Alimentador Powergrid BXM 24V | La alimentación universal. En cualquier lugar y en cualquier condición. Entrada simultánea universal: CA (100Vac-264Vac /47Hz-440Hz) y CC (20Vdc-32Vdc ó 41Vdc-56Vdc). Especial para aplicaciones móviles, remotas, robustas y ligeras y con Standard MILI. Utilizando la solución más avanzada del mundo en baterías: LIP (LiFePO4) |  | 0 | u | 0
PWBXM48V |  | Alimentador Powergrid BXM 48V | La alimentación universal. En cualquier lugar y en cualquier condición. Entrada simultánea universal: CA (100Vac-264Vac /47Hz-440Hz) y CC (20Vdc-32Vdc ó 41Vdc-56Vdc). Especial para aplicaciones móviles, remotas, robustas y ligeras y con Standard MILI. Utilizando la solución más avanzada del mundo en baterías: LIP (LiFePO4) |  | 0 | u | 0
PWBPM24VDC |  | Alimentador Powergrid BPM, Black Plane Module (24VCD) | La alimentación universal. En cualquier lugar y en cualquier condición. Entrada simultánea universal: CA (100Vac-264Vac /47Hz-440Hz) y CC (20Vdc-32Vdc ó 41Vdc-56Vdc). Especial para aplicaciones móviles, remotas, robustas y ligeras y con Standard MILI. Utilizando la solución más avanzada del mundo en baterías: LIP (LiFePO4) |  | 0 | u | 0
PWBPM48VDC |  | Alimentador Powergrid BPM, Black Plane Module (48VCD) | La alimentación universal. En cualquier lugar y en cualquier condición. Entrada simultánea universal: CA (100Vac-264Vac /47Hz-440Hz) y CC (20Vdc-32Vdc ó 41Vdc-56Vdc). Especial para aplicaciones móviles, remotas, robustas y ligeras y con Standard MILI. Utilizando la solución más avanzada del mundo en baterías: LIP (LiFePO4) |  | 0 | u | 0
Cyberpower
CPS 600E
CPS600E |  | Sistema de alimentación de emergencia CPS60E | - Silencioso, sin combustible ni mantenimiento. - Alta corriente de carga (hasta 5 veces más rápida). - Modo bypass que solo permite carga. - Compatible con generador para mayor tiempo de función. - Función de SAI para conmutación automática. - Tensión de entrada de DC asequible (requiere batería min. 12V). - Regulador automático de tensión (AVR). - Protector contra caídas y excesos de tensión. - Advertencia de polaridad inversa. |  | 0 | u | 0
CPS 1000E
CPS1000E |  | Sistema de alimentación de emergencia, CPS1000E | - Silencioso, sin combustible ni mantenimiento. - Alta corriente de carga (hasta 5 veces más rápida). - Modo bypass que solo permite carga. - Compatible con generador para mayor tiempo de función. - Función de SAI para conmutación automática. - Tensión de entrada de DC asequible (requiere batería min. 12V). - Regulador automático de tensión (AVR). - Protector contra caídas y excesos de tensión. - Advertencia de polaridad inversa. |  | 0 | u | 0
CPS 1500PIE
CPS1500PIE |  | Sistema de alimentación de emergencia, CPS 1500PIE | - Silencioso, sin combustible ni mantenimiento. - Alta corriente de carga (hasta 5 veces más rápida). - Modo bypass que solo permite carga. - Compatible con generador para mayor tiempo de función. - Función de SAI para conmutación automática. - Tensión de entrada de DC asequible (requiere batería min. 12V). - Regulador automático de tensión (AVR). - Protector contra caídas y excesos de tensión. - Advertencia de polaridad inversa. - Conmutación manual. |  | 0 | u | 0
CPS 3500/5000PIE
CPS3500PIE |  | Sistema de alimentación de emergencia CPS3500PIE | - Silencioso, sin combustible ni mantenimiento. - Alta corriente de carga (hasta 5 veces más rápida). - Modo bypass que solo permite carga. - Compatible con generador para mayor tiempo de función. - Función de SAI para conmutación automática. - Tensión de entrada de DC asequible (requiere batería min. 12V). - Regulador automático de tensión (AVR). - Protector contra caídas y excesos de tensión. - Advertencia de polaridad inversa. |  | 0 | u | 0
CPS5000PIE |  | Sistema de alimentación de emergencia CPS3500PIE | - Silencioso, sin combustible ni mantenimiento. - Alta corriente de carga (hasta 5 veces más rápida). - Modo bypass que solo permite carga. - Compatible con generador para mayor tiempo de función. - Función de SAI para conmutación automática. - Tensión de entrada de DC asequible (requiere batería min. 12V). - Regulador automático de tensión (AVR). - Protector contra caídas y excesos de tensión. - Advertencia de polaridad inversa. |  | 0 | u | 0
CPS 3500/5000PRO
CPS3500PRO |  | Sistema de alimentación de emergencia CPS3500 PRO | - Silencioso, sin combustible ni mantenimiento. - Alta corriente de carga (hasta 5 veces más rápida). - Modo bypass que solo permite carga. - Compatible con generador para mayor tiempo de función. - Función de SAI para conmutación automática. - Tensión de entrada de DC asequible (requiere batería min. 12V). - Regulador automático de tensión (AVR). - Protector contra caídas y excesos de tensión. - Advertencia de polaridad inversa. - Conmutación manual. - Capacidad de administración remota. |  | 0 | u | 0
CPS5000PRO |  | Sistema de alimentación de emergencia CPS5000 PRO | - Silencioso, sin combustible ni mantenimiento. - Alta corriente de carga (hasta 5 veces más rápida). - Modo bypass que solo permite carga. - Compatible con generador para mayor tiempo de función. - Función de SAI para conmutación automática. - Tensión de entrada de DC asequible (requiere batería min. 12V). - Regulador automático de tensión (AVR). - Protector contra caídas y excesos de tensión. - Advertencia de polaridad inversa. - Conmutación manual. - Capacidad de administración remota. |  | 0 | u | 0
CPS 7500PIE
CPS7500PIE |  | Sistema de alimentación de emergencia, CPS 7500PIE | - Silencioso, sin combustible ni mantenimiento. - Alta corriente de carga (hasta 5 veces más rápida). - Modo bypass que solo permite carga. - Compatible con generador para mayor tiempo de función. - Función de SAI para conmutación automática. - Tensión de entrada de DC asequible (requiere batería min. 12V). - Regulador automático de tensión (AVR). - Protector contra caídas y excesos de tensión. - Advertencia de polaridad inversa. - Conmutación manual. |  | 0 | u | 0
CPS 7500PRO
CPS7500PRO |  | Sistema de alimentación de emergencia, CPS 7500PRO | - Silencioso, sin combustible ni mantenimiento. - Alta corriente de carga (hasta 5 veces más rápida). - Modo bypass que solo permite carga. - Compatible con generador para mayor tiempo de función. - Función de SAI para conmutación automática. - Tensión de entrada de DC asequible (requiere batería min. 12V). - Regulador automático de tensión (AVR). - Protector contra caídas y excesos de tensión. - Advertencia de polaridad inversa. - Conmutación manual. - Capacidad de administración remota. |  | 0 | u | 0
Serie BRICS LCD
BR450ELCD |  | SAI instalable en pared, 450VA/270 Vatios | - GreenPower UPS™. - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Autorreinicio y autocarga. - Monitor de estado LCD. - Puerto de conexión USB. - Baterías reemplazables por el usuario. - Uso en posición horizontal o en pared. |  | 0 | u | 0
BR650ELCD |  | SAI instalable en pared, 650VA/390 Vatios | - GreenPower UPS™. - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Autorreinicio y autocarga. - Monitor de estado LCD. - Puerto de conexión USB. - Baterías reemplazables por el usuario. - Uso en posición horizontal o en pared. |  | 0 | u | 0
BR850ELCD |  | SAI instalable en pared, 850VA/510 Vatios | - GreenPower UPS™. - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Autorreinicio y autocarga. - Monitor de estado LCD. - Puerto de conexión USB. - Baterías reemplazables por el usuario. - Uso en posición horizontal o en pared. |  | 0 | u | 0
Serie SOHO VALUE
VALUE600ELCD |  | SAI, 600VA/360V | - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Protección de la línea de gteléfono, DSL y red. - Autorreinicio y autocarga. - Monitor de estado LCD. - Puertos de conexión USB y serie. - Baterías reemplazables por el usuario. - Power Panel Personal Edition |  | 0 | u | 0
VALUE800ELCD |  | SAI, 800VA/480V | - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Protección de la línea de gteléfono, DSL y red. - Autorreinicio y autocarga. - Monitor de estado LCD. - Puertos de conexión USB y serie. - Baterías reemplazables por el usuario. - Power Panel Personal Edition |  | 0 | u | 0
VALUE1000ELCD |  | SAI, 1000VA/550V | - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Protección de la línea de gteléfono, DSL y red. - Autorreinicio y autocarga. - Monitor de estado LCD. - Puertos de conexión USB y serie. - Baterías reemplazables por el usuario. - Power Panel Personal Edition |  | 0 | u | 0
Serie VALUE
VALUE1200EILCD |  | SAI de reserva, 1200VA/720 V | - Tecnología GreenPower UPS™. - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Protección de la línea de teléfono, DSL y red. - Autorreinicio y autocarga. - Monitor de estado LCD. - Puertos de conexión USB y serie. - Baterías reemplazables por el usuario. - Power Panel Personal Edition. |  | 0 | u | 0
VALUE1500EILCD |  | SAI de reserva, 1500VA/900 V | - Tecnología GreenPower UPS™. - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Protección de la línea de teléfono, DSL y red. - Autorreinicio y autocarga. - Monitor de estado LCD. - Puertos de conexión USB y serie. - Baterías reemplazables por el usuario. - Power Panel Personal Edition. |  | 0 | u | 0
VALUE2200EILCD |  | SAI de reserva, 2200VA/1320 V | - Tecnología GreenPower UPS™. - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Protección de la línea de teléfono, DSL y red. - Autorreinicio y autocarga. - Monitor de estado LCD. - Puertos de conexión USB y serie. - Baterías reemplazables por el usuario. - Power Panel Personal Edition. |  | 0 | u | 0
Serie ONLINE
OL1000ERTXL2U |  | SAI de doble conversión en línea, (VA/Vatios) 1000/900 | - Salida de onda senoidal pura. - Topología del SAI online (doble conversión). - Montaje en bastidor o torre. - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Tomas de carga crítica. - Autorreinicio y autocarga. - Monitor de estado LCD giratorio. - Puerto de apagado de emergencia (EPO). - Baterías intercambiables en caliente. |  | 0 | u | 0
OL1500ERTXL2U |  | SAI de doble conversión en línea, (VA/Vatios) 1500/1350 | - Salida de onda senoidal pura. - Topología del SAI online (doble conversión). - Montaje en bastidor o torre. - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Tomas de carga crítica. - Autorreinicio y autocarga. - Monitor de estado LCD giratorio. - Puerto de apagado de emergencia (EPO). - Baterías intercambiables en caliente. |  | 0 | u | 0
OL2000ERTXL2U |  | SAI de doble conversión en línea, (VA/Vatios) 2000/1800 | - Salida de onda senoidal pura. - Topología del SAI online (doble conversión). - Montaje en bastidor o torre. - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Tomas de carga crítica. - Autorreinicio y autocarga. - Monitor de estado LCD giratorio. - Puerto de apagado de emergencia (EPO). - Baterías intercambiables en caliente. |  | 0 | u | 0
OL3000ERTXL2U |  | SAI de doble conversión en línea, (VA/Vatios) 3000/2700 | - Salida de onda senoidal pura. - Topología del SAI online (doble conversión). - Montaje en bastidor o torre. - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Tomas de carga crítica. - Autorreinicio y autocarga. - Monitor de estado LCD giratorio. - Puerto de apagado de emergencia (EPO). - Baterías intercambiables en caliente. |  | 0 | u | 0
Serie PFC SINEWAVE
CP900EPFCLCD |  | SAI con salida con forma sinoidal pura, (VA/Vatios) 900/540 | - GreenPower UPS™. - Salida senoidal pura. - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Autorreinicio y autocarga. - Monitor de estado LCD. - Puerto de conexión USB y serie. - Baterías reemplazables por el usuario. |  | 0 | u | 0
CP1300EPFCLCD |  | SAI con salida con forma sinoidal pura, (VA/Vatios) 1300/780 | - GreenPower UPS™. - Salida senoidal pura. - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Autorreinicio y autocarga. - Monitor de estado LCD. - Puerto de conexión USB y serie. - Baterías reemplazables por el usuario. |  | 0 | u | 0
CP1500EPFCLCD |  | SAI con salida con forma sinoidal pura, (VA/Vatios) 1500/900 | - GreenPower UPS™. - Salida senoidal pura. - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Autorreinicio y autocarga. - Monitor de estado LCD. - Puerto de conexión USB y serie. - Baterías reemplazables por el usuario. |  | 0 | u | 0
Serie PROFESIONAL TOWER
PR750ELCD |  | SAI avanzado, (VA/Vatios) 750/675 | - Tecnología GreenPower UPS™. - Salida de onda senoidal pura. - Topología del SAI interactivo. - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Autorreinicio y autocarga. - Puerto de apagado de emergencia (EPO). - Monitor de estado LCD. - Puerto de conexión USB y serie. - Baterías reemplazables por el usuario. - Capacidad de administración remota SNMP/HTTP (opcional). |  | 0 | u | 0
PR1000ELCD |  | SAI avanzado, (VA/Vatios) 1000/900 | - Tecnología GreenPower UPS™. - Salida de onda senoidal pura. - Topología del SAI interactivo. - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Autorreinicio y autocarga. - Puerto de apagado de emergencia (EPO). - Monitor de estado LCD. - Puerto de conexión USB y serie. - Baterías reemplazables por el usuario. - Capacidad de administración remota SNMP/HTTP (opcional). |  | 0 | u | 0
PR1500ELCD |  | SAI avanzado, (VA/Vatios) 1500/1350 | - Tecnología GreenPower UPS™. - Salida de onda senoidal pura. - Topología del SAI interactivo. - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Autorreinicio y autocarga. - Puerto de apagado de emergencia (EPO). - Monitor de estado LCD. - Puerto de conexión USB y serie. - Baterías reemplazables por el usuario. - Capacidad de administración remota SNMP/HTTP (opcional). |  | 0 | u | 0
Serie PROFESIONAL RACKMOUNT ELCDRTXL2U
PR1000ELCDRTXL2U |  | SAI profesional, (VA/Vatios) 1000/750 | - Tecnología GreenPower UPS™. - Salida de onda senoidal pura. - Tecnología Line-Interactive. - Montaje en bastidor o torre. - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Autorreinicio y autocarga. - Puerto de apagado de emergencia (EPO). - Monitor de estado LCD. - Puerto de conexión USB y serie. - Baterías reemplazables por el usuario. - Capacidad de administración remota SNMP/HTTP (opcional). |  | 0 | u | 0
PR1500ELCDRTXL2U |  | SAI profesional, (VA/Vatios) 1500/1125 | - Tecnología GreenPower UPS™. - Salida de onda senoidal pura. - Tecnología Line-Interactive. - Montaje en bastidor o torre. - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Autorreinicio y autocarga. - Puerto de apagado de emergencia (EPO). - Monitor de estado LCD. - Puerto de conexión USB y serie. - Baterías reemplazables por el usuario. - Capacidad de administración remota SNMP/HTTP (opcional). |  | 0 | u | 0
PR2200ELCDRTXL2U |  | SAI profesional, (VA/Vatios) 2200/1650 | - Tecnología GreenPower UPS™. - Salida de onda senoidal pura. - Tecnología Line-Interactive. - Montaje en bastidor o torre. - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Autorreinicio y autocarga. - Puerto de apagado de emergencia (EPO). - Monitor de estado LCD. - Puerto de conexión USB y serie. - Baterías reemplazables por el usuario. - Capacidad de administración remota SNMP/HTTP (opcional). |  | 0 | u | 0
Serie PROFESIONAL RACKMOUNT ELCDRT2U
PR1000ELCDRT2U |  | SAI profesional, (VA/Vatios) 1000/700 | - Tecnología GreenPower UPS™. - Salida de onda senoidal pura. - Tecnología Line-Interactive. - Montaje en bastidor o torre. - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Autorreinicio y autocarga. - Puerto de apagado de emergencia (EPO). - Monitor de estado LCD. - Puerto de conexión USB y serie. - Baterías reemplazables por el usuario. - Capacidad de administración remota SNMP/HTTP (opcional). |  | 0 | u | 0
PR1500ELCDRT2U |  | SAI profesional, (VA/Vatios) 1500/1000 | - Tecnología GreenPower UPS™. - Salida de onda senoidal pura. - Tecnología Line-Interactive. - Montaje en bastidor o torre. - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Autorreinicio y autocarga. - Puerto de apagado de emergencia (EPO). - Monitor de estado LCD. - Puerto de conexión USB y serie. - Baterías reemplazables por el usuario. - Capacidad de administración remota SNMP/HTTP (opcional). |  | 0 | u | 0
PR2200ELCDRT2U |  | SAI profesional, (VA/Vatios) 2200/1600 | - Tecnología GreenPower UPS™. - Salida de onda senoidal pura. - Tecnología Line-Interactive. - Montaje en bastidor o torre. - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Autorreinicio y autocarga. - Puerto de apagado de emergencia (EPO). - Monitor de estado LCD. - Puerto de conexión USB y serie. - Baterías reemplazables por el usuario. - Capacidad de administración remota SNMP/HTTP (opcional). |  | 0 | u | 0
Serie PROFESIONAL RACKMOUNT ELCDRTXL5U
PR5000ELCDRTXL5U |  | SAI profesional (VA/Vatios) 5000/4000 | - Tecnología GreenPower UPS™. - Salida de onda senoidal pura. - Tecnología Line-Interactive. - Montaje en bastidor o torre. - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Autorreinicio y autocarga. - Puerto de apagado de emergencia (EPO). - Monitor de estado LCD. - Puerto de conexión USB y serie. - Baterías reemplazables por el usuario. - Capacidad de administración remota SNMP/HTTP (opcional). |  | 0 | u | 0
PR6000ELCDRTXL5U |  | SAI profesional (VA/Vatios) 6000/4500 | - Tecnología GreenPower UPS™. - Salida de onda senoidal pura. - Tecnología Line-Interactive. - Montaje en bastidor o torre. - Regulador automático de tensión (AVR). - Protección EMI, RFI, contra sobre tensiones y picos de corriente. - Autorreinicio y autocarga. - Puerto de apagado de emergencia (EPO). - Monitor de estado LCD. - Puerto de conexión USB y serie. - Baterías reemplazables por el usuario. - Capacidad de administración remota SNMP/HTTP (opcional). |  | 0 | u | 0