## Construnario
Cod. Producto | Cod. EAN | Título Producto | Descripción producto | Product technical description | Cantidad | Unidad | PVP
Sistema Chimeplast
Sistema simple cascada biflujo coaxial Ø110, 125, 160, 200, 250, 300
Tubos
11-500MH5 |  | Tubo macho-hembra polipropileno ∅110x500 | Tubo macho-hembra Fig polipropileno ∅110x500 Uds/caja: 1 Respetar inclinación mínima de 3º (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de evacuación de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001:2009 Apdo. 5.5.1) |  | 0 | u | 0
11-1000MH5 |  | Tubo macho-hembra polipropileno ∅110x1000 | Tubo macho-hembra Fig polipropileno ∅110x1000 Uds/caja: 1 Respetar inclinación mínima de 3º (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de evacuación de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001:2009 Apdo. 5.5.1) |  | 0 | u | 0
11-2000MH5 |  | Tubo macho-hembra polipropileno ∅110x2000 | Tubo macho-hembra Fig polipropileno ∅110x2000 Uds/caja: 1 Respetar inclinación mínima de 3º (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de evacuación de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001:2009 Apdo. 5.5.1) |  | 0 | u | 0
125-500MH5 |  | Tubo macho-hembra polipropileno ∅125x500 | Tubo macho-hembra Fig polipropileno ∅125x500 Uds/caja: 1 Respetar inclinación mínima de 3º (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de evacuación de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001:2009 Apdo. 5.5.1) |  | 0 | u | 0
125-1000MH5 |  | Tubo macho-hembra polipropileno ∅125x1000 | Tubo macho-hembra Fig polipropileno ∅125x1000 Uds/caja: 1 Respetar inclinación mínima de 3º (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de evacuación de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001:2009 Apdo. 5.5.1) |  | 0 | u | 0
125-2000MH5 |  | Tubo macho-hembra polipropileno ∅125x2000 | Tubo macho-hembra Fig polipropileno ∅125x2000 Uds/caja: 1 Respetar inclinación mínima de 3º (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de evacuación de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001:2009 Apdo. 5.5.1) |  | 0 | u | 0
160-500MH5 |  | Tubo macho-hembra polipropileno ∅160x500 | Tubo macho-hembra Fig polipropileno ∅160x500 Uds/caja: 1 Respetar inclinación mínima de 3º (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de evacuación de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001:2009 Apdo. 5.5.1) |  | 0 | u | 0
160-1000MH5 |  | Tubo macho-hembra polipropileno ∅160x1000 | Tubo macho-hembra Fig polipropileno ∅160x1000 Uds/caja: 1 Respetar inclinación mínima de 3º (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de evacuación de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001:2009 Apdo. 5.5.1) |  | 0 | u | 0
160-2000MH5 |  | Tubo macho-hembra polipropileno ∅160x2000 | Tubo macho-hembra Fig polipropileno ∅160x2000 Uds/caja: 1 Respetar inclinación mínima de 3º (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de evacuación de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001:2009 Apdo. 5.5.1) |  | 0 | u | 0
200-500MH5 |  | Tubo macho-hembra polipropileno ∅200x500 | Tubo macho-hembra Fig polipropileno ∅200x500 Uds/caja: 1 Respetar inclinación mínima de 3º (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de evacuación de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001:2009 Apdo. 5.5.1) |  | 0 | u | 0
200-1000MH5 |  | Tubo macho-hembra polipropileno ∅200x1000 | Tubo macho-hembra Fig polipropileno ∅200x1000 Uds/caja: 1 Respetar inclinación mínima de 3º (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de evacuación de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001:2009 Apdo. 5.5.1) |  | 0 | u | 0
200-2000MH5 |  | Tubo macho-hembra polipropileno ∅200x2000 | Tubo macho-hembra Fig polipropileno ∅200x2000 Uds/caja: 1 Respetar inclinación mínima de 3º (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de evacuación de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001:2009 Apdo. 5.5.1) |  | 0 | u | 0
250-500MH5 |  | Tubo macho-hembra polipropileno ∅250x500 | Tubo macho-hembra Fig polipropileno ∅250x500 Uds/caja: 1 Respetar inclinación mínima de 3º (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de evacuación de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001:2009 Apdo. 5.5.1) |  | 0 | u | 0
250-1000MH5 |  | Tubo macho-hembra polipropileno ∅250x1000 | Tubo macho-hembra Fig polipropileno ∅250x1000 Uds/caja: 1 Respetar inclinación mínima de 3º (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de evacuación de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001:2009 Apdo. 5.5.1) |  | 0 | u | 0
250-2000MH5 |  | Tubo macho-hembra polipropileno ∅250x2000 | Tubo macho-hembra Fig polipropileno ∅250x2000 Uds/caja: 1 Respetar inclinación mínima de 3º (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de evacuación de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001:2009 Apdo. 5.5.1) |  | 0 | u | 0
300-500MH5 |  | Tubo macho-hembra polipropileno ∅300x500 | Tubo macho-hembra Fig polipropileno ∅300x500 Uds/caja: 1 Respetar inclinación mínima de 3º (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de evacuación de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001:2009 Apdo. 5.5.1) |  | 0 | u | 0
300-1000MH5 |  | Tubo macho-hembra polipropileno ∅300x1000 | Tubo macho-hembra Fig polipropileno ∅300x1000 Uds/caja: 1 Respetar inclinación mínima de 3º (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de evacuación de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001:2009 Apdo. 5.5.1) |  | 0 | u | 0
300-2000MH5 |  | Tubo macho-hembra polipropileno ∅300x2000 | Tubo macho-hembra Fig polipropileno ∅300x2000 Uds/caja: 1 Respetar inclinación mínima de 3º (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de evacuación de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001:2009 Apdo. 5.5.1) |  | 0 | u | 0
Codos
11-90MH5 |  | Codo 90º macho-hembra polipropileno ∅110 | Codo 90º macho-hembra Fig polipropileno ∅110 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
125-90MH5 |  | Codo 90º macho-hembra polipropileno ∅125 | Codo 90º macho-hembra Fig polipropileno ∅125 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
160-90MH5 |  | Codo 90º macho-hembra polipropileno ∅160 | Codo 90º macho-hembra Fig polipropileno ∅160 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
200-90MH5 |  | Codo 90º macho-hembra polipropileno ∅200 | Codo 90º macho-hembra Fig polipropileno ∅200 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
250-90MH5 |  | Codo 90º macho-hembra polipropileno ∅250 | Codo 90º macho-hembra Fig polipropileno ∅250 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
300-90MH5 |  | Codo 90º macho-hembra polipropileno ∅300 | Codo 90º macho-hembra Fig polipropileno ∅300 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
11-45MH5 |  | Codo 45º macho-hembra polipropileno ∅110 | Codo 45º macho-hembra Fig polipropileno ∅110 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
125-45MH5 |  | Codo 45º macho-hembra polipropileno ∅125 | Codo 45º macho-hembra Fig polipropileno ∅125 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
160-45MH5 |  | Codo 45º macho-hembra polipropileno ∅160 | Codo 45º macho-hembra Fig polipropileno ∅160 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
200-45MH5 |  | Codo 45º macho-hembra polipropileno ∅200 | Codo 45º macho-hembra Fig polipropileno ∅200 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
250-45MH5 |  | Codo 45º macho-hembra polipropileno ∅250 | Codo 45º macho-hembra Fig polipropileno ∅250 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
300-45MH5 |  | Codo 45º macho-hembra polipropileno ∅300 | Codo 45º macho-hembra Fig polipropileno ∅300 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
Adaptadores de ampliación
1011AMPMH5 |  | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra polipropileno ∅100x111 | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra Fig polipropileno ∅110x110 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
100125AMPMH5 |  | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra polipropileno ∅100x126 | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra Fig polipropileno ∅100x126 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
11125AMPMH5 |  | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra polipropileno ∅110x125 | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra Fig polipropileno ∅110x125 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
125160AMPMH5 |  | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra polipropileno ∅125x160 | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra Fig polipropileno ∅125x160 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
130160AMPMH5 |  | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra polipropileno ∅130x161 | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra Fig polipropileno ∅130x161 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
150160AMPMH5 |  | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra polipropileno ∅150x160 | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra Fig polipropileno ∅150x160 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
160200AMPMH5 |  | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra polipropileno ∅160x200 | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra Fig polipropileno ∅160x200 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
180200AMPMH5 |  | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra polipropileno ∅180x200 | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra Fig polipropileno ∅180x200 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
200250AMPMH5 |  | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra polipropileno ∅200x250 | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra Fig polipropileno ∅200x250 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
225250AMPMH5 |  | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra polipropileno ∅225x250 | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra Fig polipropileno ∅225x250 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
250300AMPMH5 |  | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra polipropileno ∅250x301 | Adaptador caldera/ampliación macho-hembra Fig polipropileno ∅250x301 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
811AMPASIMH5 |  | Ampliación asimétrica ∅80-110 macho-hembra | Ampliación asimétrica ∅80-110 macho-hembra. |  | 0 | u | 0
125160AMPASIMH5 |  | Ampliación asimétrica ∅125-160 macho-hembra | Ampliación asimétrica ∅125-160 macho-hembra. |  | 0 | u | 0
160200AMPASIMH5 |  | Ampliación asimétrica ∅160-2000 macho-hembra | Ampliación asimétrica ∅160-2000 macho-hembra. |  | 0 | u | 0
Recoge compensados
11TE5 |  | T Recoge condensados macho-hembra polipropileno ∅110 | Recoge condensados macho-hembra Fig polipropileno ∅110 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
125TE5 |  | T Recoge condensados macho-hembra polipropileno ∅125 | Recoge condensados macho-hembra Fig polipropileno ∅125 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
160TE5 |  | T Recoge condensados macho-hembra polipropileno ∅160 | Recoge condensados macho-hembra Fig polipropileno ∅160 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
200TE5 |  | T Recoge condensados macho-hembra polipropileno ∅200 | Recoge condensados macho-hembra Fig polipropileno ∅200 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
250TE5 |  | T Recoge condensados macho-hembra polipropileno ∅250 | Recoge condensados macho-hembra Fig polipropileno ∅250 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
300TE5 |  | T Recoge condensados macho-hembra polipropileno ∅300 | Recoge condensados macho-hembra Fig polipropileno ∅300 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
125TAPECONDENSA |  | Tape desagüe condensados EPDM blanco ∅125 | Tape desagüe condensados Fig EPDM blanco ∅125 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
160TAPECONDENSA |  | Tape desagüe condensados EPDM blanco ∅160 | Tape desagüe condensados Fig EPDM blanco ∅160 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
200TAPECONDENSA |  | Tapa desagüe condensados EPDM blanco ∅200 | Tape desagüe condensados Fig EPDM blanco ∅200 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
250TAPECONDENSA |  | Tapa desagüe condensados EPDM blanco ∅250 | Tape desagüe condensados Fig EPDM blanco ∅250 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
300TAPECONDENSA |  | Tapa desagüe condensados EPDM blanco ∅300 | Tape desagüe condensados Fig EPDM blanco ∅250 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
SIFONV5 |  | Sifón desagüe vertical polipropileno | Sifón desagüe vertical Fig polipropileno. Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
SIFONH5 |  | Sifón desagüe horizontal polipropileno | Sifón desagüe horizontal Fig polipropileno. Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
Complementos
11ABPRP3 |  | Abrazadera a pared acero pintado en blanco ∅110 | Abrazadera a pared Fig ∅110 acero pintado blanco. Uds/caja: 25 |  | 0 | u | 0
125ABPRP3 |  | Abrazadera a pared acero pintando en blanco ∅125 | Abrazadera a pared Fig acero pintando en blanco ∅125 Uds/caja: 25 |  | 0 | u | 0
160ABPR3 |  | Abrazadera a pared acero pintando en blanco ∅160 | Abrazadera a pared Fig acero pintado blanco ∅160 Uds/caja: 25 |  | 0 | u | 0
200ABPR3 |  | Abrazadera a pared ∅200 | Abrazadera a pared acero pintando en blanco ∅200 |  | 0 | u | 0
250ABPR3 |  | Abrazadera a pared ∅250 | Abrazadera a pared acero pintando en blanco ∅250. |  | 0 | u | 0
300ABPR3 |  | Abrazadera a pared acero pintando en blanco ∅300 | Abrazadera a pared acero pintando en blanco ∅300 |  | 0 | u | 0
11SOPORTEMURAL |  | Soporte mural ∅110 | Soporte mural ∅110. Precio a consultar. |  | 0 | u | 0
125SOPORTEMURAL |  | Soporte mural ∅125 | Soporte mural ∅125 |  | 0 | u | 0
160SOPORTEMURAL |  | Soporte mural ∅160 | Soporte mural ∅160 |  | 0 | u | 0
200SOPORTEMURAL |  | Soporte mural ∅200 | Soporte mural ∅200. |  | 0 | u | 0
250SOPORTEMURAL |  | Soporte mural ∅250 | Soporte mural ∅250. |  | 0 | u | 0
300SOPORTEMURAL |  | Soporte mural ∅300 | Soporte mural ∅300. |  | 0 | u | 0
110PLACAPARED4 |  | Placa pared ∅115 | Placa pared ∅115. |  | 0 | u | 0
125PLACAPARED4 |  | Placa pared ∅125 | Placa pared ∅125. |  | 0 | u | 0
160PLACAPARED4 |  | Placa pared ∅160 | Placa pared ∅160. |  | 0 | u | 0
200PLACAPARED4 |  | Placa pared ∅200 | Placa pared ∅200. |  | 0 | u | 0
250PLACAPARED4 |  | Placa pared ∅250 | Placa pared ∅250. |  | 0 | u | 0
300PLACAPARED4 |  | Placa pared ∅300 | Placa pared ∅300. Precio a consultar. |  | 0 | u | 0
Inspecciones
11TM5 |  | Manguito toma de muestras macho-hembra polipropileno ∅110 | Manguito toma de muestras macho-hembra Fig polipropileno ∅110 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
125TM5 |  | Manguito toma de muestras macho-hembra polipropileno ∅125 | Manguito toma de muestras macho-hembra Fig polipropileno ∅125 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
160TM5 |  | Manguito toma de muestras macho-hembra polipropileno ∅160 | Manguito toma de muestras macho-hembra Fig polipropileno ∅160 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
200TM5 |  | Manguito toma de muestras macho-hembra polipropileno ∅200 | Manguito toma de muestras macho-hembra Fig polipropileno ∅200 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
250TM5 |  | Manguito toma de muestras macho-hembra polipropileno ∅250 | Manguito toma de muestras macho-hembra Fig polipropileno ∅250 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
300TM5 |  | Manguito toma de muestras macho-hembra polipropileno ∅300 | Manguito toma de muestras macho-hembra Fig polipropileno ∅300 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
Colectores
100125LONGCOL5 |  | Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅125 | Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º. |  | 0 | u | 0
100160LONGCOL5 |  | Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅160 | Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º. |  | 0 | u | 0
100200LONGCOL5 |  | Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅200 | Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º. |  | 0 | u | 0
100250LONGCOL5 |  | Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅250 | Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º. |  | 0 | u | 0
100300LONGCOL5 |  | Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅300 | Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º. |  | 0 | u | 0
160200LONGCOL5 |  | Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅200/160 | Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º. |  | 0 | u | 0
160250LONGCOL5 |  | Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅250/160 | Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º. |  | 0 | u | 0
160300LONGCOL5 |  | Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅300/160 | Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º. |  | 0 | u | 0
8CCVAREG5 |  | Válvula salida caldera telescópica desmontable macho-hembra polipropileno ∅80 | Válvula salida caldera telescópica desmontable macho-hembra Fig polipropileno ∅80 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
10CCVAREG5 |  | Válvula salida caldera telescópica desmontable macho-hembra polipropileno ∅100 | Válvula salida caldera telescópica desmontable macho-hembra Fig polipropileno ∅100 Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
8125COLVERT5 |  | Colector vertical 87º entronque ∅80 polipropileno ∅80/125mm | Colector vertical 87º entronque ∅80 Fig polipropileno ∅80/125mm Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
8160COLVERT5 |  | Colector vertical 87º entronque ∅80 polipropileno ∅80/160mm | Colector vertical 87º entronque ∅80 Fig polipropileno ∅80/160mm Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
8200COLVERT5 |  | Colector vertical 87º entronque ∅80 polipropileno ∅80/200mm | Colector vertical 87º entronque ∅80 Fig polipropileno ∅80/200mm Uds/caja: 1 |  | 0 | u | 0
8250COLVERT5 |  | Colector vertical 87º, entronque ∅80/250 | Colector vertical 87º entronque ∅80/250 |  | 0 | u | 0
8300COLVERT5 |  | Colector vertical 87º, entronque ∅80/300 | Colector vertical 87º entronque ∅80/300 |  | 0 | u | 0
125COLVERTPPOS5 |  | Colector vertical 90º entronque ∅80 válvula antirretorno ∅80/125mm | Colector vertical 90º entronque ∅80 con válvula antiretorno. |  | 0 | u | 0
160COLVERTPPOS5 |  | Colector vertical 90º entronque ∅80 válvula antirretorno ∅80/160mm | Colector vertical 90º entronque ∅80 con válvula antiretorno. |  | 0 | u | 0
200COLVERTPPOS5 |  | Colector vertical 90º entronque ∅80 válvula antirretorno ∅80/200mm | Colector vertical 90º entronque ∅80 con válvula antiretorno. |  | 0 | u | 0
250COLVERTPPOS5 |  | Colector vertical 90º entronque ∅80 válvula antirretorno ∅80/250mm | Colector vertical 90º entronque ∅80 con válvula antiretorno. |  | 0 | u | 0
300COLVERTPPOS5 |  | Colector vertical 90º entronque ∅80 válvula antirretorno ∅80/300mm | Colector vertical 90º entronque ∅80 con válvula antiretorno. |  | 0 | u | 0
Terminales
125185FINCONICO |  | Terminal cono salida libre 125∅ | Terminal cono salida libre. |  | 0 | u | 0
160200FINCONICO |  | Terminal cono salida libre 160∅ | Terminal cono salida libre. |  | 0 | u | 0
200250FINCONICO |  | Terminal cono salida libre 200∅ | Terminal cono salida libre. |  | 0 | u | 0
250310FINCONICO |  | Terminal cono salida libre 250∅ | Terminal cono salida libre. |  | 0 | u | 0
300360FINCONICO |  | Terminal cono salida libre 300∅ | Terminal cono salida libre. |  | 0 | u | 0
Sistema simple biflujo y cascada ∅125, 160, 200, 250 y 300
Tubos
125185-500MH45 |  | Tubo ∅125/185x500 macho-hembra | Tubo ∅ 125/185x500 m/h. |  | 0 | u | 0
125185-1000MH45 |  | Tubo ∅125/185x1000 macho-hembra | Tubo ∅ 125/185x1000 m/h. |  | 0 | u | 0
160200-500MH45 |  | Tubo ∅160/200x500 macho-hembra | Tubo ∅ 160/200x500 m/h. |  | 0 | u | 0
160200-1000MH45 |  | Tubo ∅160/200x1000 macho-hembra | Tubo ∅ 160/200x1000 m/h. |  | 0 | u | 0
200250-500MH45 |  | Tubo ∅200/250x500 macho-hembra | Tubo ∅ 200/250x500 m/h. |  | 0 | u | 0
200250-1000MH45 |  | Tubo ∅200/250x1000 macho-hembra | Tubo ∅ 200/250x1000 m/h. |  | 0 | u | 0
250310-500MH45 |  | Tubo ∅250/310x500 macho-hembra | Tubo ∅ 250/310x500 m/h. |  | 0 | u | 0
250310-1000MH45 |  | Tubo ∅250/310x1000 macho-hembra | Tubo ∅ 250/310x1000 m/h. |  | 0 | u | 0
300360-500MH45 |  | Tubo ∅300/360x500 macho-hembra | Tubo ∅ 300/360x500 m/h. |  | 0 | u | 0
300360-1000MH45 |  | Tubo ∅300/360x1000 macho-hembra | Tubo ∅ 300/360x1000 m/h. |  | 0 | u | 0
Codos
125185-45MH45 |  | Codo ∅125/185 45º, macho-hembra | Codo ∅125/185 45º, macho-hembra. |  | 0 | u | 0
160200-45MH45 |  | Codo ∅160/200 45º, macho-hembra | Codo ∅160/200 45º, macho-hembra. |  | 0 | u | 0
200250-45MH45 |  | Codo ∅200/250 45º, macho-hembra | Codo ∅200/250 45º, macho-hembra. |  | 0 | u | 0
250310-45MH45 |  | Codo ∅250/310 45º, macho-hembra | Codo ∅250/310 45º, macho-hembra. |  | 0 | u | 0
300360-45MH45 |  | Codo ∅300/360 45º, macho-hembra | Codo ∅300/360 45º, macho-hembra. |  | 0 | u | 0
Telescópicos
125185TLMH45 |  | Módulo extensible ∅125/185 | Módulo extensible ∅125/185. |  | 0 | u | 0
160200TLMH45 |  | Módulo extensible ∅160/200 | Módulo extensible ∅160/200. |  | 0 | u | 0
200250TLMH45 |  | Módulo extensible ∅200/250 | Módulo extensible ∅200/250. |  | 0 | u | 0
250310TLMH45 |  | Módulo extensible ∅250/310 | Módulo extensible ∅250/310. |  | 0 | u | 0
300360TLMH45 |  | Módulo extensible ∅300/360 | Módulo extensible ∅3000/360. |  | 0 | u | 0
Recoge condensados
125185TE45 |  | Te recoge condensados ∅125/185 | Te recoge condensados ∅125/185. |  | 0 | u | 0
160200TE45 |  | Te recoge condensados ∅160/200 | Te recoge condensados ∅160/200. |  | 0 | u | 0
200250TE45 |  | Te recoge condensados ∅200/250 | Te recoge condensados ∅200/250. |  | 0 | u | 0
250310TE45 |  | Te recoge condensados ∅250/310 | Te recoge condensados ∅250/310. |  | 0 | u | 0
300360TE45 |  | Te recoge condensados ∅300/360 | Te recoge condensados ∅300/360. |  | 0 | u | 0
125185TAPECOND |  | Tape desagüe condensados ∅125/185 | Tape desagüe condensados ∅125/185. |  | 0 | u | 0
160200TAPECOND |  | Tape desagüe condensados ∅160/200 | Tape desagüe condensados ∅160/200. |  | 0 | u | 0
200250TAPECOND |  | Tape desagüe condensados ∅200/250 | Tape desagüe condensados ∅200/250. |  | 0 | u | 0
250310TAPECOND |  | Tape desagüe condensados ∅250/310 | Tape desagüe condensados ∅250/310. |  | 0 | u | 0
300360TAPECOND |  | Tape desagüe condensados ∅300/360 | Tape desagüe condensados ∅300/360. |  | 0 | u | 0
Colectores
125185COLPOS45 |  | Colector vertical válvula antirretorno 125∅ | Colector vertical válvula antirretorno. |  | 0 | u | 0
160200COLPOS45 |  | Colector vertical válvula antirretorno 160∅ | Colector vertical válvula antirretorno. |  | 0 | u | 0
200250COLPOS45 |  | Colector vertical válvula antirretorno 200∅ | Colector vertical válvula antirretorno. |  | 0 | u | 0
250310COLPOS45 |  | Colector vertical válvula antirretorno 250∅ | Colector vertical válvula antirretorno. |  | 0 | u | 0
300360COLPOS45 |  | Colector vertical válvula antirretorno 300∅ | Colector vertical válvula antirretorno. |  | 0 | u | 0
125185COLVERT45 |  | Colector simple vertical sólo evacuación ∅125 | Colector simple vertical sólo evacuación Ø125. |  | 0 | u | 0
160200COLVERT45 |  | Colector simple vertical sólo evacuación Ø160 | Colector simple vertical sólo evacuación Ø125 |  | 0 | u | 0
200250COLVERT45 |  | Colector simple vertical sólo evacuación Ø200 | Colector simple vertical sólo evacuación Ø200. |  | 0 | u | 0
250310COLVERT45 |  | Colector simple vertical sólo evacuación Ø250 | Colector simple vertical sólo evacuación Ø250. |  | 0 | u | 0
300360COLVERT45 |  | Colector simple vertical sólo evacuación Ø300 | Colector simple vertical sólo evacuación Ø300. |  | 0 | u | 0
610ENTRONASP15 |  | Tramo coaxial aspiración fachada | Tramo coaxial aspiración fachada. |  | 0 | u | 0
Terminales
125185ST45 |  | Salida a techo ∅125/185 | Salida a techo ∅125/185. |  | 0 | u | 0
160200ST45 |  | Salida a techo ∅160/200 | Salida a techo ∅160/200. |  | 0 | u | 0
200250ST45 |  | Salida a techo ∅200/250 | Salida a techo ∅200/250. |  | 0 | u | 0
250310ST45 |  | Salida a techo ∅250/310 | Salida a techo ∅250/310. |  | 0 | u | 0
300360ST45 |  | Salida a techo ∅300/360 | Salida a techo ∅300/360. |  | 0 | u | 0
125185DFV4 |  | Terminal vertical deflector ∅125/185 | Terminal vertical deflector ∅125/185. |  | 0 | u | 0
160200DFV4 |  | Terminal vertical deflector ∅160/200 | Terminal vertical deflector ∅160/200. |  | 0 | u | 0
200250DFV4 |  | Terminal vertical deflector ∅200/250 | Terminal vertical deflector ∅200/250. |  | 0 | u | 0
250310DFV4 |  | Terminal vertical deflector ∅250/310 | Terminal vertical deflector ∅250/310. |  | 0 | u | 0
300360DFV4 |  | Terminal vertical deflector ∅300/360 | Terminal vertical deflector ∅300/360. |  | 0 | u | 0
125185FINCONICO |  | Terminal cono salida libre 125∅ | Terminal cono salida libre. |  | 0 | u | 0
160200FINCONICO |  | Terminal cono salida libre 160∅ | Terminal cono salida libre. |  | 0 | u | 0
200250FINCONICO |  | Terminal cono salida libre 200∅ | Terminal cono salida libre. |  | 0 | u | 0
250310FINCONICO |  | Terminal cono salida libre 250∅ | Terminal cono salida libre. |  | 0 | u | 0
3003600FINCONICO |  | Terminal cono salida libre 300∅ | Terminal cono salida libre. |  | 0 | u | 0
Complementos
185VIERTEAGUAS4 |  | Vierteaguas 185x206x40 | Vierteaguas. |  | 0 | u | 0
200VIERTEAGUAS4 |  | Vierteaguas 200x32x42 | Vierteaguas |  | 0 | u | 0
250VIERTEAGUAS4 |  | Vierteaguas 250x370x44 | Vierteaguas |  | 0 | u | 0
310VIERTEAGUAS4 |  | Vierteaguas 310x470x48 | Vierteaguas |  | 0 | u | 0
360VIERTEAGUAS4 |  | Vierteaguas 360x530x50 | Vierteaguas 360x530x50 |  | 0 | u | 0
185TEJA4 |  | Teja ∅220 | Teja. |  | 0 | u | 0
200TEJA4 |  | Teja ∅240 | Teja. |  | 0 | u | 0
250TEJA4 |  | Teja ∅250 | Teja. |  | 0 | u | 0
310TEJA4 |  | Teja ∅310 | Teja. |  | 0 | u | 0
360TEJA4 |  | Teja ∅360 | Teja. |  | 0 | u | 0
185PLACAPARED4 |  | Placa pared ∅185 | Placa pared ∅185. |  | 0 | u | 0
200PLACAPARED4 |  | Placa pared ∅200 | Placa pared ∅200. |  | 0 | u | 0
250PLACAPARED4 |  | Placa pared ∅250 | Placa pared ∅250. |  | 0 | u | 0
310PLACAPARED4 |  | Placa pared ∅310 | Placa pared ∅310. Precio a consultar. |  | 0 | u | 0
360PLACAPARED4 |  | Placa pared ∅360 | Placa pared ∅360. Precio a consultar. |  | 0 | u | 0
185BRIDAVIENTO |  | Brida viento ∅185 | Brida viento ∅185. |  | 0 | u | 0
200BRIDAVIENTO |  | Brida viento ∅200 | Brida viento ∅200. |  | 0 | u | 0
250BRIDAVIENTO |  | Brida viento ∅250 | Brida viento ∅250.Precio a consultar. |  | 0 | u | 0
310BRIDAVIENTO |  | Brida viento ∅310 | Brida viento ∅310. |  | 0 | u | 0
360BRIDAVIENTO |  | Brida viento ∅360 | Brida viento ∅360. |  | 0 | u | 0
185ABPR3 |  | Abrazadera de pared ∅185 | Abrazadera de pared ∅185. Precio a consultar. |  | 0 | u | 0
200ABPR3 |  | Abrazadera a pared ∅200 | Abrazadera a pared acero pintando en blanco ∅200 |  | 0 | u | 0
250ABPR3 |  | Abrazadera a pared ∅250 | Abrazadera a pared acero pintando en blanco ∅250. |  | 0 | u | 0
310ABPR3 |  | Abrazadera de pared ∅310 | Abrazadera de pared ∅310. |  | 0 | u | 0
360ABPR3 |  | Abrazadera de pared ∅360 | Abrazadera de pared ∅360. |  | 0 | u | 0
185SOPORTEMURAL |  | Soporte mural ∅185 | Soporte mural ∅185. |  | 0 | u | 0
200SOPORTEMURAL |  | Soporte mural ∅200 | Soporte mural ∅200. |  | 0 | u | 0
250SOPORTEMURAL |  | Soporte mural ∅250 | Soporte mural ∅250. |  | 0 | u | 0
310SOPORTEMURAL |  | Soporte mural ∅310 | Soporte mural ∅310. |  | 0 | u | 0
360SOPORTEMURAL |  | Soporte mural ∅300 | Soporte mural ∅300. |  | 0 | u | 0
Sistema coaxial ∅125, 160, 200, 250, 300
Tubos
125185-500MH45 |  | Tubo ∅125/185x500 macho-hembra | Tubo ∅ 125/185x500 m/h. |  | 0 | u | 0
125185-1000MH45 |  | Tubo ∅125/185x1000 macho-hembra | Tubo ∅ 125/185x1000 m/h. |  | 0 | u | 0
160235-500MH45 |  | Tubo ∅160/235x500 macho-hembra | Tubo ∅ 160/235x500 m/h. |  | 0 | u | 0
160235-1000MH45 |  | Tubo ∅160/235x1000 macho-hembra | Tubo ∅ 160/235x1000 m/h. |  | 0 | u | 0
200310-500MH45 |  | Tubo ∅200/310x500 macho-hembra | Tubo ∅ 200/310x500 m/h. |  | 0 | u | 0
200310-1000MH45 |  | Tubo ∅200/310x1000 macho-hembra | Tubo ∅ 200/310x1000 m/h. |  | 0 | u | 0
250360-500MH45 |  | Tubo ∅250/360x500 macho-hembra | Tubo ∅ 250/360x500 m/h. |  | 0 | u | 0
250360-1000MH45 |  | Tubo ∅250/360x1000 macho-hembra | Tubo ∅ 250/360x1000 m/h. |  | 0 | u | 0
300460-500MH45 |  | Tubo ∅300/460x500 macho-hembra | Tubo ∅ 300/460x500 m/h. |  | 0 | u | 0
300460-1000MH45 |  | Tubo ∅300/460x1000 macho-hembra | Tubo ∅ 300/460x1000 m/h. |  | 0 | u | 0
Codos
125185-45MH45 |  | Codo ∅125/185 45º, macho-hembra | Codo ∅125/185 45º, macho-hembra. |  | 0 | u | 0
160235-45MH45 |  | Codo ∅160/235 45º, macho-hembra | Codo ∅160/235 45º, macho-hembra. |  | 0 | u | 0
200310-45MH45 |  | Codo ∅200/250 45º, macho-hembra | Codo ∅200/250 45º, macho-hembra |  | 0 | u | 0
250360-45MH45 |  | Codo ∅250/310 45º, macho-hembra | Codo ∅250/310 45º, macho-hembra |  | 0 | u | 0
300460-45MH45 |  | Codo ∅300/360 45º, macho-hembra | Codo ∅300/360 45º, macho-hembra |  | 0 | u | 0
Telescópico
125185TLMH45 |  | Módulo extensible ∅125/185 | Módulo extensible ∅125/185. |  | 0 | u | 0
160235TLMH45 |  | Módulo extensible ∅160/200 | Módulo extensible ∅160/200. |  | 0 | u | 0
200310TLMH45 |  | Módulo extensible ∅200/250 | Módulo extensible ∅200/250. |  | 0 | u | 0
250360TLMH45 |  | Módulo extensible ∅250/310 | Módulo extensible ∅250/310. |  | 0 | u | 0
300460TLMH45 |  | Módulo extensible ∅300/360 | Módulo extensible ∅300/360. |  | 0 | u | 0
Recoge condensados
125185TE45 |  | Te recoge condensados ∅125/185 | Te recoge condensados ∅125/185. |  | 0 | u | 0
160235TE45 |  | Te recoge condensados ∅160/235 | Te recoge condensados ∅160/235. |  | 0 | u | 0
200310TE45 |  | Te recoge condensados ∅200/310 | Te recoge condensados ∅200/310. |  | 0 | u | 0
250360TE45 |  | Te recoge condensados ∅250/360 | Te recoge condensados ∅250/360. |  | 0 | u | 0
300460TE45 |  | Te recoge condensados ∅300/460 | Te recoge condensados ∅300/460. |  | 0 | u | 0
125185TAPECOND |  | Tape desagüe condensados ∅125/185 | Tape desagüe condensados ∅125/185. |  | 0 | u | 0
160235TAPECOND |  | Tape desagüe condensados ∅160/235 | Tape desagüe condensados ∅160/235. |  | 0 | u | 0
200310TAPECOND |  | Tape desagüe condensados ∅200/310 | Tape desagüe condensados ∅200/310. |  | 0 | u | 0
250360TAPECOND |  | Tape desagüe condensados ∅250/360 | Tape desagüe condensados ∅250/360. |  | 0 | u | 0
300460TAPECOND |  | Tape desagüe condensados ∅300/460 | Tape desagüe condensados ∅300/460. |  | 0 | u | 0
Colectores
125185COLCOAPP45 |  | Colector vertical coaxial válvula antirretorno 125 | Colector vertical coaxial válvula antirretorno. |  | 0 | u | 0
160235COLCOAPP45 |  | Colector vertical coaxial válvula antirretorno 160 | Colector vertical coaxial válvula antirretorno. |  | 0 | u | 0
200310COLCOAPP45 |  | Colector vertical coaxial válvula antirretorno 200 | Colector vertical coaxial válvula antirretorno. |  | 0 | u | 0
250360COLCOAPP45 |  | Colector vertical coaxial válvula antirretorno 250 | Colector vertical coaxial válvula antirretorno. |  | 0 | u | 0
300460COLCOAPP45 |  | Colector vertical coaxial válvula antirretorno 300 | Colector vertical coaxial válvula antirretorno. |  | 0 | u | 0
125185COLVERT45 |  | Colector simple vertical sólo evacuación ∅125 | Colector simple vertical sólo evacuación ∅125. |  | 0 | u | 0
160235COLVERT45 |  | Colector simple vertical sólo evacuación ∅160 | Colector simple vertical sólo evacuación ∅160. |  | 0 | u | 0
200310COLVERT45 |  | Colector simple vertical sólo evacuación ∅200 | Colector simple vertical sólo evacuación ∅200. |  | 0 | u | 0
250360COLVERT45 |  | Colector simple vertical sólo evacuación ∅250 | Colector simple vertical sólo evacuación ∅250. |  | 0 | u | 0
300460COLVERT45 |  | Colector simple vertical sólo evacuación ∅300 | Colector simple vertical sólo evacuación ∅300. |  | 0 | u | 0
6810125ENTRON15 |  | Entrada colector | Entrada colector. |  | 0 | u | 0
Terminales
125185COAXCONO45 |  | Salida a techo coaxial 125/185 | Salida a techo coaxial 125/185. |  | 0 | u | 0
160235COAXCONO45 |  | Salida a techo coaxial 160/235 | Salida a techo coaxial 160/235. |  | 0 | u | 0
200310COAXCONO45 |  | Salida a techo coaxial 200/310 | Salida a techo coaxial 200/310. |  | 0 | u | 0
250360COAXCONO45 |  | Salida a techo coaxial 250/360 | Salida a techo coaxial 250/360. |  | 0 | u | 0
300460COAXCONO45 |  | Salida a techo coaxial 300/460 | Salida a techo coaxial 300/460. |  | 0 | u | 0
Complementos
185VIERTEAGUAS4 |  | Vierteaguas 185x206x40 | Vierteaguas. |  | 0 | u | 0
235VIERTEAGUAS4 |  | Vierteaguas 235x375x44 | Vierteaguas |  | 0 | u | 0
310VIERTEAGUAS4 |  | Vierteaguas 310x470x48 | Vierteaguas |  | 0 | u | 0
360VIERTEAGUAS4 |  | Vierteaguas 360x530x50 | Vierteaguas 360x530x50 |  | 0 | u | 0
460VIERTEAGUAS4 |  | Vierteaguas | Vierteaguas |  | 0 | u | 0
185TEJA4 |  | Teja ∅220 | Teja. |  | 0 | u | 0
235TEJA4 |  | Teja ∅240 | Teja. |  | 0 | u | 0
310TEJA4 |  | Teja ∅310 | Teja. |  | 0 | u | 0
360TEJA4 |  | Teja ∅360 | Teja. |  | 0 | u | 0
460TEJA4 |  | Teja ∅460 | Teja. |  | 0 | u | 0
185PLACAPARED4 |  | Placa pared ∅185 | Placa pared ∅185. |  | 0 | u | 0
235PLACAPARED4 |  | Placa pared ∅235 | Placa pared ∅235. |  | 0 | u | 0
310PLACAPARED4 |  | Placa pared ∅310 | Placa pared ∅310. Precio a consultar. |  | 0 | u | 0
360PLACAPARED4 |  | Placa pared ∅360 | Placa pared ∅360. Precio a consultar. |  | 0 | u | 0
460PLACAPARED4 |  | Placa pared ∅460 | Placa pared ∅460. Precio a consultar. |  | 0 | u | 0
185BRIDAVIENTO |  | Brida viento ∅185 | Brida viento ∅185. |  | 0 | u | 0
235BRIDAVIENTO |  | Brida viento ∅235 | Brida viento ∅235. |  | 0 | u | 0
310BRIDAVIENTO |  | Brida viento ∅310 | Brida viento ∅310. |  | 0 | u | 0
360BRIDAVIENTO |  | Brida viento ∅360 | Brida viento ∅360. |  | 0 | u | 0
460BRIDAVIENTO |  | Brida viento ∅460 | Brida viento ∅460. |  | 0 | u | 0
185ABPR3 |  | Abrazadera de pared ∅185 | Abrazadera de pared ∅185. Precio a consultar. |  | 0 | u | 0
235ABPR3 |  | Abrazadera de pared ∅235 | Abrazadera de pared ∅235. |  | 0 | u | 0
310ABPR3 |  | Abrazadera de pared ∅310 | Abrazadera de pared ∅310. |  | 0 | u | 0
360ABPR3 |  | Abrazadera de pared ∅360 | Abrazadera de pared ∅360. |  | 0 | u | 0
460ABPR3 |  | Abrazadera de pared ∅460 | Abrazadera de pared ∅460. |  | 0 | u | 0
185SOPORTEMURAL |  | Soporte mural ∅185 | Soporte mural ∅185. |  | 0 | u | 0
235SOPORTEMURAL |  | Soporte mural ∅235 | Soporte mural ∅235. |  | 0 | u | 0
310SOPORTEMURAL |  | Soporte mural ∅310 | Soporte mural ∅310. |  | 0 | u | 0
360SOPORTEMURAL |  | Soporte mural ∅300 | Soporte mural ∅300. |  | 0 | u | 0
460SOPORTEMURAL |  | Soporte mural ∅460 | Soporte mural ∅460. |  | 0 | u | 0
10PL6 |  | Plafón coaxial EPDM blanco ∅100 | Plafón Fig sistema coaxial ∅60/100 EPDM blanco. Uds/caja: 12 |  | 0 | u | 0
125PL6 |  | Plafón coaxial EPDM blanco ∅125 | Plafón Fig sistema coaxial EPDM blanco ∅125 Uds/caja: 12 |  | 0 | u | 0